Перечень научного оборудования, имеющегося кафедре гигиены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование научного оборудования | Краткое описание характеристик |
|  | ТКА – ПКМ- 20 | Измеритель температуры и относительной влажности воздуха |
|  | МЭМ-200А | Метеометр - прибор контроля параметров воздушной среды  |
|  | «МЕТЕОСКОП-М» | Измеритель параметров микроклимата |
|  | ТКА – ПКМ- 42 | Люксметр + УФ – радиометр+ Измеритель температуры и относительной влажности + Черный шар |
|  | Аргус - 05 | Радиометр ультрафиолетовый |
|  | ОКТАВА-101ВМ | Измеритель общей и локальной вибрации портативный |
|  | ОКТАВА-110А | Шумомер - анализатор спектра |
|  | ВЕ – МЕТР –АТ - 002 | Измеритель параметров электрического и магнитного полей |
|  | ПЗ-33М | Измеритель плотности потока энергии и электромагнитного поля |
|  | КОМБИ – 01 | Комплект для аттестации рабочих мест  |
|  | МКС-08П | Дозиметр-радиометр |